ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Питање 1:

Да ли је могуће понудити профил истих карактеристика другог произвођача, што би било у складу са начелима једнакости понуђача  и обезбеђивања конкуренције. Уколико је могуће понудити други профил, молимо Наручиоца да ближе одреди карактеристике профила које би морао да испуни понуђени профил.

Одговор 1:

Да могуће је понудити профил истих карактеристика као ALUPLAST 4000, другог произвођача или одговарајући. Карактеристике профила ALUPLAST 4000 су доступне на сајту произвођача, тако да профил који нудите треба да има исте или боље карактеристике од наведеног профила.

Питање 2:

Молимо да се детаљније опишу карактеристике, које би стакло пакет требало да има, тачније на шта је Наручилац  тачно мислио са описом „Застакљивањ- термопан стакло 4+16+4 сезоне испуњено аргоном“. Да ли се мислило на стакло пакет 4 годишња доба?

Одговор 2:

Прозоре је потребно застаклити термопан стаклом 4+16+4 испуњено аргоном. Стакло пакет 4S-4 годишња доба.

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

Комисија за ЈН бр.14/2020