ИЗМЕНА И

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН БРОЈ 33-20/2019

Предмет: Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добра – Рендген уређај за преглед робе и поште, ЈН број 33-20/2019 у поступку јавне набавке велике вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш.

Наручилац „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш у року предвиђеном за подношење понуда врши измену конкурсну докуметацију за јавну набавку у поступку јавне набавке велике вредности  – Рендген уређај за преглед робе и поште на следећи начин:

- У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Поглављу II - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се „Напомена“ део „Доказивање испуњености тражених техниких карактеристика“ тачка три допуњује се и гласи:

- „Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. Понуда биће одбијена као неодговарајућа.“

Такође, алинеја под називом „Обавеза обуке радника“ мења се и гласи:

„   Обавеза обуке радника:

Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши монтажу и обуку радника за руковање и одржавање рендген уређаја за преглед робе и поште.“

- У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, Поглавље IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у делу обавезних услова у тачки под редним бројем 5. врши се измена тако да табела сада гласи:

„

- „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

| Ред.број | Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама |
| --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); |
|  | Доказ за правна лица | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
|  | Доказ за предузетникe | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
|  | Доказ за физичка лица | Физичка лица не достављају овај доказ |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре члана 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама. Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда. |
|  | Доказ за правна лица | 1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
|  | Доказ за предузетнике | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Доказ за физичка лица | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији члан. 75. ст. 1. тач. 4 Закона о јавним набавкама. Доказ не може бити старији од два месеца од отварања понуда. |
|  | Доказ за правна лица | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације |
|  | Доказ за предузетнике | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације |
|  | Доказ за физичка лица | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама. |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 5. | 1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1. тач.5 Закона о Јавним набавкама) –да има важеће лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења и то: 1.1. за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем и 1.2. за сервисирање уређаја који производе јонизујуће зрачење. Лиценце мора да буду издате од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | Лиценце које понуђач доставља могу да буду у виду неоверене копије и мора да буду важеће. |
| 5. | 2. Понуђач мора имати дозволу регулаторног тела у РС у вези вршења послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника (издате од стране МУП РС) |
|  | Начин доказивања овог услова је исти за правна, физичка лица и предузетнике | Достављање дозволе регулаторног тела у РС у вези вршења послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од стране МУП РС, која мора бити важећа |

„

3. У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у Поглављу II - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. мења се табела и гласи:

„

Техничке карактеристике

Намена – рендген уређај са сликом из два угла (Dual View), намењен прегледу обезбеђивања карго робе и поште, пошиљки већих димензија, као и палетиране робе

Испуњава захтеве од стране ECAC за преглед CARGO робе, из оба правца зрачења (погледа), употребом стандардног тест узорка (ECAC STP)

Испуњава захтеве од стране TSA за преглед CARGO робе (уређај мора бити на важећој TSA листи квалификованих рендгенских уређаја за контролу карго пошиљака (ТSA Qualified Technology)

Димензије тунела (минимум) 1450mm x 1800mm

Максималне димезије уређаја (дужина x ширина x висина) до 6000 mm x до 3000 mm x до 3500 mm

Тежина уређаја максимално 6000kg

Висина траке уређаја< 600mm

Максимална оптерећеност траке (равномерно распоређена) Мин 4800kg

Брзина покретне траке Мин 0,2 m/s

Правац зрачења генератора Одоздо на горе Са стране

Волтажа аноде Минимум 160kv

Ниво буке <70dB

Приказ пројекције предмета на два различита монитора из два различита угла

Уређај 100% спреман, без загревања

Резолуција (детекција жице), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку Типично Мин 38 AWG (0,10mm),из оба правца

Продорност (челик), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку Типично мин 37mm, из оба правца

Доза зрачења при прегледу ≤ 3.0 µSv

Заштита филма ISO1600 (33 DIN)

Радна температура0 - 40̊ C

Влажност ваздуха10 – 90%, без кондензације

Степен заштите система IP20

Напајање 220V +/- 15%, 50-60Hz + 3Hz

Потрошња струје≤ 2.5 kVA

Обавезне функције: -Функција контрастне оптимизације слике, -Аутоматска функција обележавања сумњивих делова пртљага (тешко продорних области високе абсорбције) -Функција аутоматске детекције и посебног обележавања органских материја Z7, Z8, Z9 (нпр.пластични експлозив и сл.) -Електронска континуална зум функција до мин 64x, -Review funkcija, приказ најмање 8 претходно прегледаних слика

-Слободно програмирајуће приоритетне функције на управљачкој тастатури оператера

Показатељи на монитору: -Датум / време, -Бројач пртљага, -Кориснички ИД оператера, -Приказ оперативног режима рада

Додатне оператерске функције за обраду рендгенске слике: -варирања или континуалне промене контраста, -функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења, -функција елиминације лаких или органских материјала са рендгенске слике, -функција елиминације неорганских материјала са рендгенске слике, -црно-бели приказ рендгенске слике, -функција приказивања рендгенске слике у негативу

Приступ TIP систему помоћу шифре

Инсталирани TIP систем би требало да прикаже поруку оператеру у следећим случајевима: када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета; када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета; када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета; и при неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета који је оператер уочио. Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекрива приказ торбе или пошиљке на коју се односи. Време приказа поруке подесиво. У случајевима наведеним под 1 и 2 , порука треба да се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета.

Уређај мора да има најмање три (3) тастера за хитно заустављање (emergency stop): један на управљачкој тастатури оператера и по jедан на улазу и излазу тунела уређаја

Рендген уређај има светлосне индикаторе, који показују када је уређај у функцији.

Конекција преко USB 2.0

Систем за архивирање (снимање) претходно прегледаних објеката, минимум 90.000 слика

Уграђен систем пројекција слика претећих предмета за преглед робе и поште, намењен за обуку и контролу рада оператера (TIP-Threat Image Projection)

Уграђена Air Cargo TIP библиотека забрањених и претећих предмета са минимум: -1000 виртуелних приказа опасних предмета , од чега: најмање 250 различитих опасних предмета, при чему сваки опасни предмет треба да буде снимљен из више различитих углова; најмање 250 различитих виртуелних приказа предмета који су забрањени за Air Cargo транспорт, од којих: 90-100% импровизоване експлозивне направе (IED), 0-10% осталих Air Cargo забрањених материја и средстава

TIP Библиотека може да се ажурира и да се допуњава новим сликама

Рендген уређај мора да садржи следећу додатну опрему: Монитори: мин 21” (2kom) UPS Уређај за непрекидно напајање ел.енергијом ECAC STP тест кофер

Рендген уређај мора да садржи следећу додатну опрему: Додатна опрема: Улазна Моторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на улазу у тунел Излазна Моторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на излазу тунела Улазна немоторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на улазу у тунел Излазна немоторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на излазу тунела

Техничко упутство за употребу и одржавање уређаја, Оператерско упутство, Упутство за супервизоре, у по 2 примерка, на српском и енглеском језику

Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на Air Cargo предметном уређају, уз помоћ специјализованих тренажера (компјутерски базирана обука), у трајању од не мање од 2 дана, за 10 оператера на лицу места

Гарантни рок минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад

Уређај мора бити нов и некоришћен, произведен 2019. или 2020. године

Уређај мора да испуњава важеће ЕУ стандарде у вези зрачења (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidelines или одговарајући), што се доказује изјавом произвођача опреме

Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC

Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EMC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC)

- У Поглављу XIV изјава понуђача о испуњaвању тражених карактеристика наведених у опису добара предвиђених конкурсном документацијом у поглављу ii мења се и гласи:

„

И  З  Ј  А  В  У

| Техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом | Понуђене техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Намена – рендген уређај са сликом из два угла (Dual View), намењен прегледу обезбеђивања карго робе и поште, пошиљки већих димензија, као и палетиране робе | ДА/НЕ |
| Испуњава захтеве од стране ECAC за преглед CARGO робе, из оба правца зрачења (погледа), употребом стандардног тест узорка (ECAC STP) | ДА/НЕ |
| Испуњава захтеве од стране TSA за преглед CARGO робе (уређај мора бити на важећој TSA листи квалификованих рендгенских уређаја за контролу карго пошиљака (ТSA Qualified Technology) | ДА/НЕ |
| Димензије тунела (минимум) 1450mm x 1800mm | ____________мм |
| Максималне димезије уређаја (дужина x ширина x висина) до 6000 mm x до 3000 mm x до 3500 mm | уписати димензије |
| Тежина уређаја максимално 6000kg | _________кг |
| Висина траке уређаја< 600mm | __________мм |
| Максимална оптерећеност траке (равномерно распоређена) Мин 4800kg | ________кг |
| Брзина покретне траке Мин 0,2 m/s | ________ m/s |
| Правац зрачења генератора Одоздо на горе Са стране | ДА/НЕ |
| Волтажа аноде Минимум 160kv | _____________кв |
| Ниво буке <70dB | __________ dB |
| Приказ пројекције предмета на два различита монитора из два различита угла | ДА/НЕ |
| Уређај 100% спреман, без загревања | ДА/НЕ |
| Резолуција (детекција жице), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку Типично Мин 38 AWG (0,10mm),из оба правца | ___________ AWG (0,10mm),из оба правца |
| Продорност (челик), из оба правца, употребом ECAC STP, постављањем тест кофера на покретну конвејер траку) Типично мин 37mm,из оба правца | _________мм, из оба правца |
| Доза зрачења при прегледу ≤ 3.0 µSv | ДА/НЕ |
| Заштита филма ISO1600 (33 DIN) | ДА/НЕ |
| Радна температура0 - 40̊ C | ДА/НЕ |
| Влажност ваздуха10 – 90%, без кондензације | ДА/НЕ |
| Степен заштите система IP20 | ДА/НЕ |
| Напајање 220V +/- 15%, 50-60Hz + 3Hz | _______ V, ________ Hz |
| Потрошња струје≤ 2.5 kVA | ДА/НЕ |
| Обавезне функције: -Функција контрастне оптимизације слике, -Аутоматска функција обележавања сумњивих делова пртљага (тешко продорних области високе абсорбције) -Функција аутоматске детекције и посебног обележавања органских материја Z7, Z8, Z9 (нпр.пластични експлозив и сл.) -Електронска континуална зум функција до мин 64x, -Review funkcija, приказ најмање 8 претходно прегледаних слика | ДА/НЕ |
| -Слободно програмирајуће приоритетне функције на управљачкој тастатури оператера | ДА/НЕ |
| Показатељи на монитору: -Датум / време, -Бројач пртљага, -Кориснички ИД оператера, -Приказ оперативног режима рада | ДА/НЕ |
| Додатне оператерске функције за обраду рендгенске слике: -варирања или континуалне промене контраста, -функција са којом се побољшава контраст у делу слике где је велика апсорпција зрачења, -функција елиминације лаких или органских материјала са рендгенске слике, -функција елиминације неорганских материјала са рендгенске слике, -црно-бели приказ рендгенске слике, -функција приказивања рендгенске слике у негативу | ДА/НЕ |
| Приступ TIP систему помоћу шифре | ДА/НЕ |
| Инсталирани TIP систем би требало да прикаже поруку оператеру у следећим случајевима: 1.када је оператер реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета; 2. када оператер није реаговао при пројекцији виртуелног приказа опасног предмета; 3.када је оператер реаговао, а није било пројекције виртуелног приказа опасног предмета; и 4.при неуспелом покушају пројекције виртуелног приказа опасног предмета који је оператер уочио. Приликом приказивања поруке, иста не треба да прекриваприказ торбе или пошиљке на коју се односи. Време приказа поруке подесиво. У случајевима наведеним под 1 и 2 , порука треба да се приказује заједно са виртуелним приказом опасног предмета. | ДА/НЕ |
| Уређај мора да има најмање три (3) тастера за хитно заустављање (emergency stop): један на управљачкој тастатури оператера и по jедан на улазу и излазу тунела уређаја | ДА/НЕ |
| Рендген уређај има светлосне индикаторе, који показују када је уређај у функцији. | ДА/НЕ |
| Конекција преко USB 2.0 | ДА/НЕ |
| Систем за архивирање (снимање) претходно прегледаних објеката, минимум 90.000 слика | ___________слика |
| Уграђен систем пројекција слика претећих предмета за преглед робе и поште, намењен за обуку и контролу рада оператера (TIP-Threat Image Projection) | ДА/НЕ |
| Уграђена Air Cargo TIP библиотека забрањених и претећих предмета са минимум: -1000 виртуелних приказа опасних предмета , од чега: најмање 250 различитих опасних предмета, при чему сваки опасни предмет треба да буде снимљен из више различитих углова; најмање 250 различитих виртуелних приказа предмета који су забрањени за Air Cargo транспорт, од којих: 90-100% импровизоване експлозивне направе (IED), 0-10% осталих Air Cargo забрањених материја и средстава | ДА/НЕ |
| TIP Библиотека може да се ажурира и да се допуњава новим сликама | ДА/НЕ |
| Рендген уређај мора да садржи следећу додатну опрему: Монитори: мин 21” (2kom) UPS Уређај за непрекидно напајање ел.енергијом ECAC STP тест кофер | ДА/НЕ |
| Рендген уређај мора да садржи следећу додатну опрему: Додатна опрема: Улазна Моторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на улазу у тунел Излазна Моторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на излазу тунела Улазна немоторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на улазу у тунел Излазна немоторизована Ролер трака Heavy Duty (носивости минимум 4800кг), минималне дужине 130 цм а не дуже од 150 цм на излазу тунела | ДА/НЕ |
| Техничко упутство за употребу и одржавање уређаја, Оператерско упутство, Упутство за супервизоре, у по 2 примерка, на српском и енглеском језику | ДА/НЕ |
| Теоретска и практична обука оператера, укључујући и практичну обуку за рад на Air Cargo предметном уређају, уз помоћ специјализованих тренажера (компјутерски базирана обука), у трајању од не мање од 2 дана, за 10 оператера на лицу места | ДА/НЕ |
| Гарантни рок минимум 24 месеца од тренутка пуштања у рад | ______________месеца од тренутка пуштања у рад |
| Уређај мора бити нов и некоришћен, произведен 2019. или 2020. године | ______________година |
| Уређај мора да испуњава важеће ЕУ стандарде у вези зрачења (ICRP 103, 21 CFR 1020.40, EURATOM Guidelines или одговарајући), што се доказује изјавом произвођача опреме | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези детекције, што се доказује копијом сертификата акредитационог тела, одобреног од стране ECAC | ДА/НЕ |
| Уређај мора да испуњава стандарде у вези безбедности употребе и електромагнетне компатибилности понуђеног уређаја (EMC), што се доказује декларацијом о усаглашености произвођача (DoC) | ДА/НЕ |

„

4. Друга измена и допуна је саставни део Конкурсне документације и Прве измене и допуне Конкурсне документације. У свему осталом конкурсна документација са првом изменом и допуном остаје непромењена.

Наручилац услед измене и допуне Конкурсне документације продужава рок за доставу понуда. Нови рок је 05.02.2020. године до 12:00 часова, а јавно отварање понуда одржаће се истог дана и 12:30 часова.

Напомена: Измена и допуна Конкурсне документације као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за ЈН бр. 33-20/2019