ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Питање 1:

„На страни 7 конкурсне документације сте навели:Изабрани понуђач је у обавези да, приликом испоруке добра, без надокнаде, изврши монтажу и обуку радника за руковање и одржавање руде.”Молим Вас за појашњење о каквој руди је реч. Уколико је грешка молим Вас да исправите конкурсну документацију како не би довели понуђаче у заблуду, тј како би предупредили потенцијалне грешке понуђача који своје понуде раде у складу са конкурсном документацијом коју Ви објавите.“

Одговор 1:

У питању је техничка грешка и извршена је Измена конкурсне документације у овом делу.

Питање 2:

„На страни 7 конкурсне документације сте навели Понуда мора у свему да одговора захтевима дефинисаним од стране наручиоца. У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.”

Молим Вас да довршите реченицу, тј за појашњење шта ће бити са понудом која није у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II.

Уколико је грешка молим Вас да исправите конкурсну документацију“

Одговор 2:

Уколико понуда није у складу са захтевима и условима наведеним у Поглављу II, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, што је и прописано одмах након табеле у истом Поглављу. Свакако је извршена измена и допуна Конкурсне документације у овом делу.

Питање 3:

„На страни 10 конкурсне документације сте навели:„Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1. тач.5 Закона о Јавним набавкама) – и то да има важећу лиценцу за промет (продају), монтажу и сервисирање рендеген уређаја јонизујућег зрачења и важећу лиценцу за сервисирање истих, издату од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Републике Србије“.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије издаје две лиценце, једна лиценца је за промет, друга је за сервисирање... Молим Вас за појашњење зашто тражите да лиценца за промет садржи и монтажу и сервисирање, када лиценца за промет то не садржи, већ то садржи друга лиценца, тј лиценца за сервисирање.“

Одговор 3:

Понуђач је у обавези да достави две лиценце за обављање радијационе делатности са изворима јонизујућих зрачења и то:

Једну за промет уређаја који производе јонизујућа зрачења са складиштењем и

Другу  за сервисирање уређаја који производе јонизујуће зрачење.  Наручилац је у овом делу изменио и допунио Конкурсну документацију.

Питање 4:

„На страни 11 конкурсне документације сте навели начин доказивања „Лиценцу за промет и складиштење уређаја јонизујућег зрачења и важећу лиценцу за промет (продају), монтажу и сервисирање рендген уређаја, издату од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Републике Србије, које понуђач доставља у виду неоверене копије.“ Молим Вас за појашњење зашто тражите да лиценца за промет садржи и складиштење уређаја јонизујућег зрачења када на страни 10 конкурсне документације тражите да понуђач има важећу лиценцу за промет без складиштења. Молим Вас за појашњење да ли лиценца за промет треба да садржи складиштење или лиценца за промет не треба да садржи складиштење.“

Одговор 4:

Извршена је измена и допуна Конкурсне документације у овом делу којом је прописано за лиценце ког типа промета мора да буду. Лиценца за промет  уређаја који производе јонизујућа зрачења мора да буде са складиштењем.

Питање 5:

„Молим Вас за појашњење зашто тражите да лиценца за промет садржи и монтажу и сервисирање, када лиценца за промет то не садржи, већ то садржи друга лиценца, тј лиценца за сервисирање.

Одговор 5:

Извршена је измена и допуна у овом делу, што је и садржано у „Одговору 3“.

Питање 6:

„Да ли је могуће техничке описе понуђене опреме доставити у понуди на енглеском језику?“

Одговор 6:

Наручилац је Конкурсном документацијом одредио начин доказивања тражених техничких карактеристика и прописано је да  Понуђач доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике достављањем изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о техничким карактеристикама понуђеног добра (образац XIV конкурсне документације). Такође, прописано је да поред обавезне изјаве понуђач може да достави и каталог произвођача или другу техничку документацију произвођача која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих горе наведених техничких услова. Изјава којом се доказује испуњеност тражених техничких карактеристика а која је прописана као обавезна мора да буде на обрасцу XIV конкурсне документације и она мора да буде на српском језику, а каталог уколико се доставља може да буде на енглеском језику.

Питање 7:

„Да ли је могуће понудити рендген уређај који има на улазу моторизовану ролер траку дужине 180цм и немоторизовану ролер траку дужине минимум 100цм и такође на излазу моторизовану ролер траку дужине 180цм и немоторизовану ролер траку дужине минимум 100цм?

На овај начин понуђач нуди рендген уређај чије су ролер траке дуже од тражених минималних 260цм по улазу и дуже од тражених минимум 260цм по излазу што је у складу са захтевом наручиоца и такође понуђач нуди рендген уређај који се уклапа у димензије простора у којем ће бити инсталиран предментни уређај.

Одговор 7:

Укупна дужина самог рендген уређаја са припадајућим Heavy duty покретним ваљкастим ролер тракама, (носивости мин 4.800 кг, које су саставни део уређаја), не сме да буде већа од максимало предвиђених 6.000 мм. Поред рендген уређаја и припадајућих ролер трака, у циљу обезбеђивања стандардног процеса рада, тражена је додатна опрема, (независна од самог рендгена), која укључује Heavy duty ролер траке (покретне ролер траке носивости мин 4.800 кг), одговарајуће дужине, и то: улазни немоторизоване ролер траке дужине мин 130цм, на који се настављају улазни моторизоване ролер траке дужине мин 130цм, као и излазни моторизоване ролер траке дужине мин130цм, на које се настављају на излазне немоторизоване ролер траке дужине мин 130цм. Наведене додатне ролер траке се испоручују независно од припадајућих ролер трака самог рендгена, и неопходне су за оптималну манипулацију, утовар и истовар робе, али пре свега узимајући у обзир предвиђени (ограничени) простор у магацину, који је приказан на цртежу из документа „Питања и одговори“ објављених на Порталу јавних набавки. Наручилац може монтирати или демонтирати моторизоване и немоторизоване ролер траке које су мимималних димензија за смештање у наставку поменутих палета  и на тај начин омогући промену потребног простора за манипулацију робом уколико је то у неком тренутку потребно. Рендген уређај је намењен безбедносној контроли Air  Cargo пошиљака. Узимајући у обзир стандардне величине палета (ЕУР 2,3 палете 1200 x 1000 мм, ТСА палета 1016x1219мм), тражена дужина ролница је конципирана у складу са тим. Извршена је измена и допуна конкурсне документације у овом делу.

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

Комисија за ЈН бр. 33-20/2019